3C中國強制性產品認證產品檢測標準彙編 電線元件型式試驗的檢測標準、項目及方法 1.檢測標準：GB15934-1996《電線組件》 2.檢測項目：產品檢測專案為該產品安全標準規定的全部適用專案。 3.檢測方法：依據標準規定的和/或引用的檢測方法和/或標準進行檢測。 電線電纜檢驗依據的標準、專案及方法 1.檢驗依據的標準 1） GB12972礦用橡套軟電纜； 2） GB12528。1交流額定電壓3KV及以下鐵路機車車輛用電纜（電線）；JB8145交流額定電壓3KV及以下鐵路機車車輛用電纜（電線）； 3） GB5013額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電電纜；JB8735額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣軟線和軟電纜； 4） GB5023額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線。 2.檢驗的項目: 檢驗專案為產品標準規定的全部檢驗專案. 3.檢驗方法: 使用產品標準規定的檢驗方法和/或引用的檢驗方法標準進行檢驗. 家用及類似用途插頭插座型式試驗的檢測標準、項目及方法 1.檢測標準 GB2099.1-1996《家用和類似用途插頭插座 第一部分：通用要求》 GB2099.2-1997《家用和類似用途插頭插座 第二部分：器具插座的特殊要求》 GB1002-1996《家用和類似用途單相插頭插入插座型式、基本參數和尺寸》 GB1003-1999《家用和類似用途三相插頭插座型式、基本參數與尺寸》 2.檢測項目：產品檢測專案為該產品安全標準規定的全部適用專案。 3.檢測方法：依據標準規定的和/或引用的檢測方法和/或標準進行檢測。 家用及類似用途固定式電器裝置的開關型式試驗的檢測標準、項目及方法 1.檢測標準：GB16915.1《家用和類似用途固定式電氣裝置的開關 第1部分：通用要求》 2.檢測項目：產品檢測專案為該產品安全標準規定的全部適用專案。 3.檢測方法：依據標準規定的和/或引用的檢測方法和/或標準進行檢測。 工業用插頭插座和耦合器型式試驗的檢測標準、項目及方法 1.檢測標準： GB11918《工業用插頭插座和耦合器一般要求》 GB11919《工業用插頭插座和耦合器插銷和插套尺寸互換性的要求》 2.檢測項目：產品檢測專案為該產品安全標準規定的全部適用專案。 3.檢測方法：依據標準規定的和/或引用的檢測方法和/或標準進行檢測。 家用和類似用途的器具耦合器型式試驗的檢測標準、項目及方法 1.檢測標準： GB17465.1-1998《家用和類似用途的器具耦合器 第一部分：通用要求》 GB17465.2-1998《家用和類似用途的器具的耦合器 第二部分：家用和類似設備用互連耦合器》 2.檢測項目：產品檢測專案為該產品安全標準規定的全部適用專案。 3.檢測方法：依據標準規定的和/或引用的檢測方法和/或標準進行檢測。 熱熔斷體 1.檢測標準：GB9816-1998 《熱熔斷體的要求和應用導則》 2.檢測項目：產品檢測專案為該產品安全標準規定的全部適用專案。 3.檢測方法：依據標準規定的和/或引用的檢測方法和/或標準進行檢測。 家用和類似用途固定式電氣裝置電器附件外殼型式試驗的檢測標準、項目及方法 1.檢測標準： GB17466-1998《家用和類似用途固定式電氣裝置電器附件外殼的通用要求》 2.檢測項目：產品檢測專案為該產品安全標準規定的全部適用專案。 3.檢測方法：依據標準規定的和/或引用的檢測方法和/或標準進行檢測。 小型熔斷器的管狀熔斷體型式試驗的檢測標準、項目及方法 1.檢測標準： GB9364.1-1997《小型熔斷器 第一部分：小型熔斷器定義和小型熔斷體通用要求》 GB9364.2-1997《小型熔斷器 第二部分：管狀熔斷體》 GB9364.3-1997《小型熔斷器 第三部分：超小型熔斷體》 2.檢測項目：產品檢測專案為該產品安全標準規定的全部適用專案。 3.檢測方法：依據標準規定的和/或引用的檢測方法和/或標準進行檢測。 小功率電動機型式試驗的檢測標準、項目及方法 1.檢測標準：GB12350-2000《小功率電動機的安全要求》 2.檢測項目：產品檢測專案為該產品安全標準規定的全部適用專案。 3.檢測方法：依據標準規定的和/或引用的檢測方法和/或標準進行檢測。 電焊機型式試驗的檢測標準、項目及方法 1.檢測標準： 1） GB15579《弧焊設備安全要求》第1部分：焊接電源 2） GB15579.11《弧焊設備安全要求》第11部分：電焊鉗 3） GB15579.12《弧焊設備安全要求》第12部分：焊接電纜耦合裝置 4） GB15578電阻焊機的安全要求 5） GB10235弧焊變壓器防觸電裝置 6） GB/T8118電弧焊機通用技術條件 7） JB3643小型交流弧焊機 8） JB/T9526 TIG焊焊炬技術條件 9） JB/T9532 MIG/MAG焊焊槍技術條件 10） JB/T9533焊機送絲裝置技術條件 2.檢測項目 1）GB/T8118電弧焊機通用技術條件檢驗專案： a 雜訊 b 濕熱 2）JB/T9526TIG焊焊炬技術條件檢驗專案： a. 標記 b. 焊炬的絕緣性能 c. 焊炬的密封性能 d. 焊炬的耐熱性能 e. 電纜和管路 f. 抗機械衝擊力 g. 溫熱性能 3）B/T9532 MIG/MAG焊焊槍技術條件檢驗專案： a. 焊槍的絕緣性能 b. 控制線路安全電壓 c. 焊槍密封性能 d. 焊槍的溫升限值 e. 焊接電纜及送絲、送氣等管路 f. 耐潮性能 g. 焊接電纜及送絲、送氣等管路 h. 抗機械衝擊力 i. 標記 4）B/T9533焊機送絲裝置檢驗專案： a. 標牌 b. 密封性能 c. 溫升及溫度極限值 d. 雜訊 e. 外殼防護 f. 控制回路安全電壓 g. 接地保護 h. 洩漏電流 i. 絕緣電阻 j. 介電強度 k. 電氣間隙與爬電距離 5）其餘標準的檢測專案為標準規定的全部適用專案。 3.檢測方法：依據標準規定的和/或引用的檢測方法和/或標準進行檢測。 家用及類似用途設備型式試驗的檢測標準、項目及方法 1.檢測標準：家用電器認證依據的標準 請點擊查看詳細內容 2.檢測項目 1） 安全檢測項目：家用和類似用途電器的強制性安全認證的型式試驗檢測專案，包括產品標準規定的全部適用專案。 2）電磁相容檢測項目： 1)0.15MHz~30MHz連續干擾電壓 （GB4343~1995） 2)30MHz~300MHz連續干擾功率 （GB4343~1995） 3)0.15MHz~30MHz斷續干擾電壓 （GB4343~1995） 4)諧波電流 （GB17625.1~1998） 3.檢測方法：依據標準規定的和/或引用的檢測方法和/或標準進行檢測。 照明電器型式試驗的檢測標準、項目及方法 1.檢測標準： 1） GB7000.1-1996《燈具一般安全要求與試驗》 2） GB7000.10-1999《固定式燈具安全要求》 3） GB7000.11-1999《可移式通用燈具安全要求》 4） GB7000.12-1999《嵌入式燈具安全要求》 5） GB2313-93《管形螢光燈鎮流器一般要求和安全要求》 6） GB15143-94《管形螢光燈用交流電子鎮流器一般要求和安全要求》 7） GB14045-93《放電燈（管形螢光燈除外）用鎮流器一般要求和安全要求》 8） GB17743-1999《電氣照明和類似設備的無線電騷擾特性的限值和測量方法》 9） GB17625.1-1998《低壓電氣及電子設備發出的諧波電流限值（設備每相輸入電流≤16A）》。 2.檢測項目 1） 安全檢驗項目 產品檢測專案為該產品安全標準規定的全部適用的專案。 2） 電磁相容檢驗項目 插入損耗、騷擾電壓、輻射電磁騷擾 3.檢測方法：依據相關產品安全和電磁相容標準規定的檢驗方法和/或引用標準和/或檢驗方法進行檢驗。